УРГЕНТНАЯ  КАРТА

В ходе ортодонтического лечения у пациента могут возникнуть проблемы, которые потребуют внеочередного (ургентного) визита к врачу. Нарушение целостности брекет-системы  - повод для звонка ассистенту ортодонта. Чем правильнее Вы сможете описать проблему, тем быстрее мы сможем с ней справиться. Кроме того, некоторые рекомендации помогут Вам свести к минимуму дискомфорт, вызываемый поломкой.

Для Вашего удобства предлагается алгоритм действия пациента в наиболее распространенных ургентных ситуациях.

| Жалобы | Причина | Что нужно сделать |
| --- | --- | --- |
| 1.«Брекет висит на дуге, он подвижен…», «во время еды что-то хрустнуло, и во рту оказался элемент аппаратуры…», «на зубе ничего не приклеено…» | Скол брекета, замка | Позвонить администратору клиники, назвать свои фамилию, имя и четко описать локализацию скола: - на каком по счету зубе; - вверху или внизу: - справа или слева Оговорить с администратором дату и время внеочередного визита к ортодонту |
| 2. «Что-то впивается в щеку позади последнего замка…», «Появился участок дуги из последнего замка…» | Выход избытка дуги из замка в процессе выравнивания зубов Смещение дуги в одну сторону | Произвести изоляцию острого края с помощью средства защиты (воска, силикона, жевательной резинки) Позвонить администратору клиники: - представиться - описать проблему. -оговорить с администратором дату и время внеочередного визита к ортодонту. Активно полоскать травмированный участок слизистой оболочки полости рта ополаскивателем («Гивалекс», «Стоматидин») |
| 3.« На брекете нет резинового колечка или металлической проволочки, которыми брекет обычно привязан к дуге…» | Расслабление лигатуры, соскальзывание ее с брекета | Позвонить администратору клиники: - представиться, - описать проблему, - обсудить дату и время внеочередного визита к ортодонту. |
| 4. «Что-то стало царапать губу (щеку) в области брекета…» | Выход кончика проволочной лигатуры из-под дуги | Так же как в случае № 2 |
| 5. «Появился неприятный запах изо рта, ортодонтическое кольцо подвижно…» | Расцементировка кольца | Так же как в случае № 1 |
| 6. «Нет участка дуги между брекетами…» | Поломка дуги Смещение дуги в одну сторону | Так же, как в случае № 3 |

Для того чтобы  снизить процент вероятности возникновения ургентных ситуаций необходимо бережно относиться к дорогостоящей аппаратуре, внимательно осматривать систему (во время чистки зубов) на предмет ее целостности, не пропускать запланированные визиты к ортодонту.